|  |
| --- |
| Приложение к Акту готовности МОУ «Дубская СОШ»к 2018 / 2019 учебному году |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Характеристика образовательной организации** |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица  | указать реквизиты | Устав утвержден Постановлением администрации Ирбитского муниципального образования №935-ПА от 23.10.2017 г. |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации прав 66 АЕ 500375 от 13.09.2012 г |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)  | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации прав 66 АЕ 230162 от 03.04.2012 г |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | * 1. № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);
	2. соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;
	3. виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;
	4. дата и № свидетельства об аккредитации
 | Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 05.03.2018 г. № 19642. Бессрочная. Имеется приложение.Виды образовательной деятельности: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование.Предоставление дополнительных образовательных услуг: дополнительное образование детей и взрослыхСвидетельство о государственной аккредитации 66АО1 №0002012 от 28.02.2018 г. |
|  | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить);2) отсутствуют | Основная общеобразовательная программа начального общего образования,Основная общеобразовательная основного общего образования,Образовательная программа основного и среднего общего образования,Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы,Адаптированная образовательная программа |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить):когда и кем утверждены;на какой срок; 2) отсутствуют | Имеется Программа развития МКОУ Дубской СОШ на 2016-2020 годы утверждена на заседании Совета школы от 01.12.2016 г. протокол № 3 |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на 2018-2019 учебный год | 1) наличие;2) когда и кем утвержден | Имеется план работы на 2018-2019 учебный год (проект) |
|  | Количество объектов (территорий) образовательной организации | * 1. всего (единиц);
	2. в том числе с массовым пребыванием людей (единиц);
	3. в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)
 | 1)всего (единиц) - 1;2)в том числе с массовым пребыванием людей (единиц) -1;3)в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) -0 |
|  | Условия работы образовательной организации  | * 1. в одну или в две смены (указать);
	2. в первую смену обучаются:

количество классов;количество обучающихся в них;* 1. во вторую смену обучаются:

количество классов;количество обучающихся в них | 1)обучение в одну смену,2) 12 классов, 121 обучающийся,3) 0 |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации  | * 1. проектная допустимая численность обучающихся (человек);
	2. количество классов по комплектованию;
	3. планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);
	4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);
	5. наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)
 | 1)2502)123)1214)05)нет |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию:администрация;учителя;воспитатели;мастера производственного обучения;научные работники;медицинские работники;иные работники;2) по факту: администрация;учителя;воспитатели;мастера производственного обучения;научные работники;медицинские работники;иные работники;3) наличие вакансий (указать) | 1) по штатному расписанию:Администрация - 3;Учителя – 18,67;Воспитатели - 0;мастера производственного обучения - 0;научные работники -0;медицинские работники-0;иные работники – 18;2) по факту: Администрация- 3;Учителя – 18,67;Воспитатели - 0;мастера производственного обучения - 0;научные работники -0;медицинские работники-0;иные работники – 17,75;3) наличие вакансий (указать) – техник электрик 0,25 ставки |
|  | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | * 1. наличие (перечислить);
	2. кем и когда согласованы и утверждены;
	3. на какой срок
 | План по профилактике детского травматизма и гибели детей, утвержден приказом директора школы, согласован с начальником ММО МВД «Ирбитский», срок 1 год |
| **Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса** |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем:1) канализации; 2) отопления;3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | - канализации от 03.08.2018года, - отопления от 03.08.2018года,- водоснабжения от 03.08.2018года. |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | 100% |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | 100% |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | В учебной мастерской технического труда 20 рабочих мест, которые соответствуют нормам охраны труда и технике безопасности, а также возрастным особенностям учащихся. |
| **Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | Имеется спортивный зал, готовность 100% |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования  | указать реквизиты сертификатов соответствия | Имеется спортивное оборудование и инвентарь для проведения учебных занятий;состояние оборудования и инвентаря удовлетворительное;акты разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования от 03.08.2018 года. |
|  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки  |  | Имеется стадион и спортивная площадка, которые находятся в удовлетворительном состоянии. |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Акт проведения испытаний спортивного оборудования на стадионе и спортивной площадке от 03.08.2018 г. |
| **Пожарная безопасность образовательной организации** |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | предписание/акт (указать реквизиты)1) количество неустраненных нарушений;2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);4) отчеты об устранении нарушений | Предписаний нет. |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);2) наличие обученного ответственного в организации;3) обучение сотрудников ППБ;4) обучение обучающихся ППБ;5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты) – удостоверение № 2611 от 03.04.2015 г.;2) наличие обученного ответственного в организации – обучен руководитель, который является ответственным;3) обучение сотрудников ППБ – 2 раза в год, последний инструктаж 23.04.2018 г.;4) обучение обучающихся ППБ – 2 раза в год (через классные часы и уроки ОБЖ, КБЖ) ;5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений) – 2 раза в год |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств;2) наличие журнала учета средств;3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена  | 1) имеющихся средств достаточно – 13 штук;2) имеется журнал учета средств;3) проверка средств на срок годности проводится 1 раз в год. |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты);2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты);3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:наименование программно-аппаратного комплекса;договор на обслуживание (указать реквизиты);5) наличие ответственного лица;6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты) | 1) Имеется исправная АПС и система оповещения III типа, акт от 25.06.2018 г..2) вывод АПС в ФГКУ «60 ПЧ ФПС по Свердловской области» по адресу г.Ирбит, ул.Революции, 17, акт № 325 от 25.07.2018 г., договор № 614-18-ТМС от 29.01.2018 с ООО «Актай-Мониторинг».3) договор на обслуживание Ирбитское районное отделение Общероссийской общественной организации ВДПО № 586 от 25.01.2018 г.4) ответственное лицо завхоз Кияева Г.И.;5) иных систем пожарной автоматики нет.6) дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации имеется |
|  | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | да |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | указать реквизиты | Профилактические испытания параметров электроустановок проведено ООО «СГЭН –Элекон». Решение о регистрации № 13-00-49-ЭТЛ-17/83 от 03.07.2017 |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее;2) наружное | Имеется ПВ – 100 м3 на территории школы, готовый к эксплуатации, акт от 12.05.2017 г.  |
|  | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты) | 05.06.2013 г. №65218815001-ТО-248 |
| **Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | предписание/акт (указать реквизиты)1) количество выданных предписаний по устранению нарушений;2) количество устраненных нарушений;3) количество неустраненных нарушений;4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 1 сентября;5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);6) отчеты об устранении нарушений | Предписаний нет. |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации  | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты);2) наличие обученного ответственного в организации;3) обучение сотрудников | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты) – 27.05.2016 год;2) наличие обученного ответственного в организации – ответственный директор;3) обучение сотрудников – 13 человек 27.05.2016 г. , остальные сотрудники пройдут обучение до конца 2018 года. |
|  | Организация питания обучающихся  | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания:за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);6) паспортизация пищеблока | 1) имеется пищеблок, столовая; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью -100%;3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам от 03.08.2018 года. 4) организация горячего питания:- договоры на поставку продуктов питания 01.06.2018 №2 ИП Симонов01.06.2018 №144 ООО «Элара»01.06.2018 №07 Ирбитское райпо05.06.2018. №24 ОАО «Ирбитский молочный завод»5)98%6)паспортизация пищеблока не проводилась |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | Имеется переносной бактерицидный обеззараживатель воздуха |
|  | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды |  | имеется |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)  | указать реквизиты | Обследование проведено, отчет от 26.06.2015 г. |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты);3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) учащиеся обслуживаются по договору на Дубском ФАПе2) договор ГБУЗ «Ирбитская центральная городская больница» №27 от 09.01.2018 г.3) обеспеченность медицинским персоналом – 100 % |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол лабораторных испытаний №2821 от 19.04.2018 г. |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком  |  | Проводится в соответствии с графиком. |
| **Антитеррористическая защищенность образовательной организации** |
|  | Наличие рекомендаций правоохранительных органов  | предписание/акт проверки (указать реквизиты)1) количество неустраненных недостатков;2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;4) отчеты об устранении недостатков | Предписаний нет |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации);3) назначение ответственного в организации;4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры);6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) имеется в исправном состоянии; 2) КТС выведена через ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» для реагирования наряда комплексных сил полиции МО МВД России «Ирбитский»;3) назначен ответственным завхоз Кияева Г.И.;4) Договор № 586 от 25.01.2018 года с ИРО ВДПО. 5) -6) - |
|  | Организация физической охраны | 1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож);заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты);2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож);заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты) | 1) в дневное время предусмотрено в штатном расписании (гардеробщик);2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (сторож). |
|  | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения;2) состояние ограждения | 1) имеется ограждение;2) состояние ограждения удовлетворительное. |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации);2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру);3) вывод изображения; 4) назначение ответственного в образовательной организации;5) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1)имеется2) 1 камера на улице, 3 камеры в здании школы3) вывод изображения на экран монитора в комнату сторожа; 4) назначен ответственным завхоз Кияева Г.И.5) договора нет |
|  | Наличие контрольно-пропускной системы | * 1. наименование контрольно-пропускной системы;
	2. договор на обслуживание (указать реквизиты)
 | 1)нет |
|  | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного в образовательной организации;2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся  | 1) Приказ №3 от 28.01.2014 г., Попов И.В. организатор-преподаватель ОБЖ.;2) обучение сотрудников проводится 1 раз в год; 3) обучение обучающихся проводится через классные часы , уроки ОБЖ, КБЖ |
|  | Наличие освещения по периметру | 1) наличие;2) исправность | Имеется. |
|  | Паспорт безопасности образовательной организации | Паспорт разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата);4) иных (указать) (дата) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан,Ирбитский ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области», согласован 09.01.2018г.ОНД и ПР город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского муниципального района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области, согласован 09.01.2018г.Отдел Артемовского УФСБ России по Свердловской области, согласован 10.01.2018г. |
| **Информационная безопасность** |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | указать реквизиты | Акт от 03.08.2018 г. |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | указать реквизиты | имеется |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | 42 |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | указать реквизиты | Муниципальный контракт № 55/06442 от 23.01.2017 г. ОАО «Ростелеком» |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра;2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1) контент-фильтр используемый в тарифном плане «Школьный интернет 4096»2) все компьютеры, имеющие доступ к сети Интернет, имеют контент-фильтр |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | указать реквизиты | Акт от 03.08.2018 г. |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты | Приказ №77 от11.10.2013 г., Кабанова О.Н., учитель информатики |
| **Безопасность дорожного движения** |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;2) соответствие школьного автобуса ГОСТ;3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты);6) укомплектованность водителями;7) стаж работы водителя, обучение | 1)26 человек2) школьный автобус соответствует ГОСТу;3) маршрут движения автобуса согласован с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;4) организация предрейсового и послерейсового осмотров договор №78ПО от 13.02 2018 г. с Ирбитской центральной городской больницей5) дата последнего техосмотра 19.01.2018 г. Диагностическая карта № 150;6) водителем укомплектованы7) стаж работы водителя – 28 лет , обучение пройдено с 8.07.2017 г. по 16.07.2017 г. удостоверение № 000092 от 16.07.2017 г. |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | * 1. наличие (в том числе визуализированного паспорта);
	2. паспорт утвержден (дата);
	3. паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);
	4. паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата)
 | 1)имеется в том числе визуализированный паспорта;2)паспорт утвержден 29.06.2018 г.;3)паспорт согласован в Госавтоинспекции 29.06.2018 г.;4)паспорт согласован в администрации муниципального образования 29.06.2018 г. |
|  | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка |  | Имеются внутришкольный и уличный тренировочный перекрёсток |
|  | Наличие класса «Светофор» |  | имеется |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | имеются |
|  | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национального стандарта Российской Федерации  | * 1. наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;
	2. количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТ Р52289–2004;
	3. наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части
 | обеспечено |
| **Охрана труда** |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | От 02.09.2011 №30/од, назначен директор Бурыкина М.В. |
|  | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Коллективный договор на 2016-2019 год зарегистрирован в ГКУСЗН Свердловской области «Ирбитский Центр занятости» 01.06.2016 год, запись № 20-КД |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | * 1. обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);
	2. обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)
 | 1)Обучение руководителя Бурыкиной М.В. Удостоверение №12462 от 02.04.2015 г.2) Обучение Кияева Г.И. Удостоверение № 301/16 от 08.04.2016 г. |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | имеется |
|  | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | 01.12.2017 года |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | имеются |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Первичный и 1 раз в год |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | * 1. количество рабочих мест, всего;
	2. количество аттестованных рабочих мест;
	3. количество неаттестованных рабочих мест,
	4. планируемые сроки аттестации
 | 1)количество рабочих мест, всего - 20;2)количество аттестованных рабочих мест - 20;3)количество неаттестованных рабочих мест - 0, 4)планируемые сроки аттестации – сентябрь 2018 года |
| **Ремонтные работы** |
|  | Проведение капитального ремонта | виды работ | Капитальный ремонт пожарной сигнализации. |
|  | Проведение текущего ремонта | виды работ | -Покраска панелей 1 и 2 этажей, столовой, лестничных пролетов, туалетов, кабинетах русского языка, иностранного языка, математики, ОБЖ, истории, технологии, химии, 1 и 4 класса;- Покраска пола на 1 и 2 этажах, кабинетах иностранного языка, математики, технологии, истории, географии, физики, 1 класса;- Побелка потолка 1 этажа, лестничные пролеты, туалеты, кабинетов русского языка, иностранного языка, ОБЖ, истории, технологии, учительская, 1 класса;- Покраска дверей всех кабинетов;- установлена раковин в 1 классе, в технологии, у столовой;-установка 6 водонагревателей;- установка светодиодных светильников в кабинетах 1 и 2 класса. |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2018 годи последующие годы | -Покраска панелей спортзала;- Покраска пола на 1 и 2 этажах, кабинетах, литературы, 4 класса;- Побелка в лаборантских кабинетов физики и химии;- ремонт ограждения школы;-ремонт двух туалетов;-ремонт кровли. |